Утверждаю:

Генеральный директор

МУП «Екатеринбургэнерго»

_____________ Бондарев Е.Н.

«______» сентября  2012 г.

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

на право  заключения договоров подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования:

Лот №1. ЦТП №2 пл. Жуковского, 1.г. Екатеринбург,

Лот №2. ЦТП по ул. Белинского, 181б г. Екатеринбург,

Лот №3. ЦТП по ул. Белинского, 256а г. Екатеринбург,

Лот №4. ЦТП по ул. Верстовая, 4а. п. Садовый г. Екатеринбург,

Лот №5. ЦТП по ул. Коллективный, 11а г. Екатеринбург,

Лот №6. ЦТП по ул. Титова, 14а г. Екатеринбург,

Лот №7. ЦТП по ул. Шишимская, 21 г. Екатеринбург

Лот №8. ЦТП по ул. О.Кошевого, 42а г. Екатеринбург

Согласовано»

Председатель конкурсной комиссии:

Елькин С.А. заместитель генерального директора по экономике и

финансам________________________________________________

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Дайбова Т.В. директор по экономике ________________________

Ишутина М.В. начальник управления по развитию и

инвестиционным проектам_________________________________

Члены комиссии:

Ендальцев А.П. – заместитель директора по производству и

эксплуатации ____________________________________________

Мурашкина Т.П.- начальник управления заказчика  ____________

Быкова О.М.- начальник планово-экономического отдела _______

Чернова М.С.- начальник отдела по ведению договорной работы

и конкурсных процедур ___________________________________

Утюмова А.В.- ведущий юрисконсульт юридического отдела

________________________________________________________

Секретарь конкурсной комиссии:

Батраков Ю.Г. ведущий специалист по организации и

проведению торгов отдела по ведению договорной работы и

конкурсных процедур_____________________________________

г. Екатеринбург 2012 г.

|  | Содержание конкурсной документации Стр. Раздел I Инструкции участникам размещения заказа 3 Раздел II Информационная карта конкурса 13 Раздел III Раздел IV Договор на выполнение работ (с приложениями) Приложения к конкурсной документации Форма 1. Заявка на участие в открытом конкурсе Форма 2. Анкета участника размещения заказа Форма 3. Предложение о качестве предоставляемых услуг участника конкурса Форма 4. Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора Форма 5. Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе Форма 6. Запрос на разъяснение конкурсной документации Форма 7. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа Форма 8. Предложение о цене договора 18 |  |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ I.      ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Общие положения

1.1.  Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана заказчиком  - МУП «Екатеринбургэнерго» (далее Заказчик)  в соответствии с действующим законодательством, «Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Екатеринбургэнерго» (далее Положение МУП «Екатеринбургэнерго»)

1.2. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.2.1. Заказчик осуществляет оплату выполняемых работ по договору, заключенному по итогам открытого конкурса за счет средств надбавки к тарифам инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013годы»

1.2.2. Порядок оплаты за выполняемые работы установлен в разделе II «Информационная карта конкурса» (далее – Информационная карта конкурса), проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора

1.3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении открытого конкурса, Информационной карте конкурса.

## 1.4. Привлечение потенциальных участников размещения заказа

1.4.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение)  размещается на официальном сайте МУП «Екатеринбургэнерго» http://ekatenergo.ur.ru (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## 1.5.  Правомочность участников размещения заказа

1.5.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, выполняющее работы по разработке проектно-сметной документации.

1.5.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 1.6. Требования полноты представления и достоверности информации

## 1.6.1.  Участник размещения заказа в полном объеме изучает конкурсную документацию об открытом конкурсе.

## 1.6.2. За представление неполной информации, требуемой документацией об открытом конкурсе, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в открытом конкурсе (далее - заявки), не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации об открытом конкурсе, ответственность несет участник размещения заказа, подавший такую заявку, такая заявка подлежит отклонению.

## 1.7. Требования к участникам размещения заказа

1.7.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем конкурсе должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.7.2. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников размещения заказа. Соответствующие требования указываются Заказчиком  в Информационной карте конкурса.

# 2. Конкурсная документация

## 2.1. Представление конкурсной документации

2.1.1. Со дня размещения извещения, Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса), обязан представить такому лицу конкурсную документацию в порядке, установленном извещением о проведении открытого конкурса.

## 2.2. Содержание конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация содержит требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, потребностям Заказчика, требования, изложенные в разделе I «Инструкции участникам размещения заказов» (далее – Инструкции), Информационной карте конкурса.

2.2.2. К конкурсной документации прилагается договор на выполнение проектных работ (Раздел III конкурсной документации).

## 2.3. Разъяснение положений конкурсной документации

2.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок.

2.3.2. В течение 1-го  дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет отправлено Заказчиком по электронной почте.

## 2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. В течение 1-го дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и в течение 2-х рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.4.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается Заказчиком в соответствии с требованиями Закона.

## 2.5. Отказ от проведения открытого конкурса

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее 15-ти дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса  размещается на официальном сайте в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.5.3. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,  и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

# 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе

## 3.1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку по форме «Заявка на участие в открытом конкурсе» (далее – заявка по форме 1), установленной настоящей конкурсной документацией, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса,  конкурсной документации.

3.1.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.

## 3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

3.2.1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные  качественные характеристики  к услугам, которые предполагается оказать, указанные в разделе информационной карты.

3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об  услугах, на оказание которых размещается заказ, является основанием для не допуска такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет  такого участника размещения заказа от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора, а также отказывается от подписания договора.

## 3.3. Требования  и форма предложения о цене договора

3.3.1. Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, извещении о проведении открытого конкурса.

3.3.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка не рассматривается Комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3.3. В цену договора включаются  все расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС, и других обязательных платежей, влияющих на цену договора.

## 3.4. Требования к оформлению заявок на участие в открытом конкурсе

3.4.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

3.4.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.5. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

3.4.6.  Заявка на участие в конкурсе оформляется по  форме (см. Форма 1 приложения  к конкурсной документации)  с описью прилагаемых и подтверждающих ее содержание документов и должна содержать сведения и документы (копии документов) об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1) Анкета участника размещения заказа, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), номер контактного телефона,

2)  Копии учредительных документов (для юридических лиц),

3)  Копия свидетельства о государственной регистрации,

4)  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет,

5)  Копия извещения о присвоении статистических кодов,

6)  Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев  до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки;

7) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

8) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой

9)    Коммерческое предложение организации.

10) Финансовое предложение подрядной организации  (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ)

11)  Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к подрядным организациям, и условиям допуска к участию в конкурсе, определенным настоящей конкурсной документацией: копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию;

12) Предложение о качестве предоставляемых услуг;

13) Предложение о цене договора;

14) Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов.

15) Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по налогам по состоянию на текущую дату

4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

## 4.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, регистрация таких заявок

4.1.1.  Для участия в открытом конкурсе участник подает в письменной форме в запечатанном конверте заявку по форме 1 в срок,  указанный в Информационной карте  открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае подачи заявки на несколько лотов, на каждый лот должна быть подготовлена отдельная заявка. В ходе конкурса рассмотрение заявок и принятие решений о допуске/отказе в допуске будут приниматься отдельно по каждому лоту. По каждому из лотов оценка заявок будет осуществляться отдельно и независимо друг от друга. По каждому из лотов будет определен победитель, с которым будет заключен договор.

4.1.2. Прием заявок заканчивается не позднее дня и не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте открытого конкурса. Заявки не принимаются Комиссией после начала процедуры вскрытия конвертов.

4.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заявки подаются на заседание  Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, установленный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, в порядке поступления. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, уполномоченный представитель Заказчика выдает расписку в получении конверта с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.5. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов, на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента вскрытия.

4.1.6. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации - участника размещения заказа либо уполномоченным лицом.

4.1.7. На конверте с заявкой должно быть указано: «Заявка на участие в конкурсе»

4.1.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за его утрату или вскрытие раньше установленного срока.

4.1.9. Конкурсная заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником размещения заказа, такие исправления должны быть парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в открытом конкурсе.

## 4.2. Изменение заявок на участие в открытом конкурсе

4.2.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента окончания подачи заявок указанного в конкурсной документации .

4.2.2. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты. В случае если изменения (дополнения) в заявку содержат более 10-ти позиций данные изменения (дополнения) в заявку оформляются в виде новой редакции заявки на участие в открытом конкурсе.

4.2.3. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в  открытом конкурсе.

4.2.4.  Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте, при этом на конверте должна быть пометка «Изменения к заявке на участие в конкурсе».

4.2.5.  Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 3.4. Инструкции.

4.2.6. После вскрытия первого конверта не допускается внесение изменений (дополнений) в заявки.

4.2.7. Участники, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

## 4.3.  Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

4.3.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

4.3.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки (если он известен участнику размещения заказа), дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе, лицо, подавшее заявку на участие в открытом конкурсе, номер расписки, выданной уполномоченным представителем Заказчика (если такая расписка выдавалась).

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя организации или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Полномочия  уполномоченного лица должны быть письменно подтверждены доверенностью, выданной руководителем организации.

4.3.3.  Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном в пункте 4.3.2. Инструкции  считаются не поданными.

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

## 4.4.Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрываются,  и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Заказчиком участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе .

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе .

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе .

5.1.2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

5.1.3. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся.

6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Комиссия рассматривает заявки  на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7. Инструкции.

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  не может превышать 20-ть дней со дня вскрытия конвертов с заявками .

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника, подавшего заявку, участником открытого конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

6.4. Участнику  размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой открытого конкурса документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.7 Инструкции;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

6.6. По результатам рассмотрения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

6.7. Всем участникам, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе,  направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не превышает 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с требованиями, установленными в Информационной карте открытого конкурса. Для определения победителя открытого конкурса применяются Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 722.

7.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

При равенстве балов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса.

7.4. Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

7.5.  Протокол  составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола  хранится у заказчика, а другой в течение  трех рабочих дней со дня подписания  передается победителю конкурса.

8. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса

8.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю  договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом  конкурсе в  договор, прилагаемый к конкурсной документации.

8.2. Победитель открытого конкурса подписывает и заверяет печатью указанный  договор и возвращает подписанный договор  в течение 10-ти рабочих дней.

8.3. В случае если победитель открытого конкурса в течение 10-ти рабочих дней  не представил Заказчику подписанный  договор,  победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

8.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от заключения договора, то Заказчик заключает договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса.

8.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель являлся правопреемником  Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением  или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса, с согласия такого участника. При этом договор с указанным участником размещения заказа заключается на условиях, указанных в поданной таким участником конкурса заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации. Если до расторжения договора Исполнителем частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом оказываемых услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему оказываемых услуг.

- Права и обязанности победителя открытого конкурса, участника конкурса, участника размещения заказа

9.1. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен  договор, обязаны подписать и направить Заказчику договор в срок, установленный п.8.2. Инструкции.

9.2. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен  договор, вправе требовать от Заказчика заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных п.10.1. Инструкции.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1)  проведение  процедуры ликвидации участников – юридических лиц при проведении в отношении участников – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства и открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных  конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,                     сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик после определения победителя открытого конкурса не обязан предоставлять участнику размещения заказа, не признанному победителем конкурса на ознакомление заявку победителя открытого конкурса.

10.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 9.2 Инструкции. При этом заключение договора для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

10.5. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с п.5.1.4. Инструкции, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае если указанная заявка соответствует условиям и требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе передает такому участнику открытого конкурса договора. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте.

10.6. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 6.5. Инструкции, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса договора. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Раздел II. Информационная карта конкурса

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник финансирования заказа | Средства за счет надбавки к тарифам инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013годы» |
| 2 | Предмет конкурса | Разработка ПСД на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования: Лот №1. ЦТП №2 пл. Жуковского, 1.г. Екатеринбург Лот №2. ЦТП по ул. Белинского, 181б г. Екатеринбург, Лот №3. ЦТП по ул. Белинского, 256а г. Екатеринбург, Лот №4. ЦТП по ул. Верстовая, 4а. п. Садовый г. Екатеринбург, Лот №5. ЦТП по ул. Коллективный, 11а г. Екатеринбург, Лот №6. ЦТП по ул. Титова, 14а г. Екатеринбург, Лот №7. ЦТП по ул. Шишимская, 21 г. Екатеринбург Лот №8. ЦТП по ул. О.Кошевого, 42а г. Екатеринбург |
| 3 | Начальная (максимальная) цена договора | Лот №1 364 719 (Триста шестьдесят четыре тысячи семьсот девятнадцать) руб.12 коп. в т.ч. НДС, Лот №2 121 006 (Сто двадцать одна тысяча шесть) руб.64 коп. в т.ч. НДС, Лот №3 170 432 (Сто семьдесят тысяч четыреста тридцать два) руб. 12 коп. в т.ч. НДС, Лот №4 133 340 (Сто тридцать три тысячи триста сорок) руб.00 коп. в т.ч. НДС, Лот №5 209 120 (Двести девять тысяч сто двадцать) руб. 78 коп. в т.ч. НДС, Лот №6 255 951 (Двести пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят один) руб.44 коп. в. т.ч. НДС, Лот №7 129 497 (Сто двадцать девять тысяч четыреста девяноста семь) руб. 92 коп. в т.ч. НДС. Лот №8 255 904 (двести пятьдесят пять тысяч девятьсот четыре) руб.24 коп. в т.ч. НДС |
| 4 | Порядок формирования цены договора | Цена договора сформирована на основе сметного расчета, включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору |
| 5 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями | Рубль Российской Федерации |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 90 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и предоставления счет - фактуры. Аванс не предусмотрен. |
| 7 | Место и условия выполнения работ | Лот №1. Центральный тепловой пункт № 2 (новый) МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу пл. Жуковского, 1. Лот №2. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Белинского, 181б. Лот №3. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Белинского, 256а. Лот №4. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу п. Садовый, ул. Верстовая, 4а. Лот №5. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Коллективный, 11а теплоисточник котельная по ул. Новинская, 2. Лот №6. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Титова, 14а Лот №7. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Шишимская, 21. Лот №8. Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. О.Кошевого, 42а. |
| 8 | Форма заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте и заполняется участниками размещения заказа по форме 1, прилагаемой к конкурсной документации. В случае если заявка участника размещения заказа не соответствует форме 1 и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации, участник подавший такую заявку не допускается к участию в конкурсе. |
| 9 | Документы, предоставляемые для участия в конкурсе | Документы, предоставляемые в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должны содержать следующие сведения: Форма 1 «Заявка на участие в открытом конкурсе»; Анкета участника размещения заказа; Копии учредительных документов участника размещения заказа; Копия свидетельства о государственной регистрации; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копия извещения о присвоении статистических кодов; 7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная территориальным органом ФНС России не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки; 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой 10. Коммерческое предложение организации; 11. Финансовое предложение подрядной организации (сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ) 12. Предложение о качестве предоставляемых услуг; 13. Предложение о цене договора; 14. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов; 15. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, которое должно содержать допуск, выданный в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30,12,2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно: 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений Или 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 16. Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по налогам по состоянию на текущую дату |
| 10 | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета | Не предусмотрено |
| 11 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 12 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на выполненные работы | В соответствии с условиями договора (раздел III конкурсной документации) |
| 13 | Требования к описанию участником размещения заказа выполняемых работ, их качественных и функциональных характеристик | В соответствии с техническим заданием |
| 14 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом конкурса; 2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 15 | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Начало подачи заявок – 14 сентября 2012 года. Окончание срока подачи заявок – до 17 час. 00 мин. 03 октября 2012 года. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 620027,г. Екатеринбург , ул. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур, ежедневно в рабочие дни с 8 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. и с 12 час. 45 мин. до 17 час. 15 мин (в пятницу до 16 час.00мин) |
| 16 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки | Участники размещения заказа изменяют или отзывают заявку на участие в конкурсе в порядке, установленном в Инструкции участникам размещения заказа. |
| 17 | Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Участники размещения заказа направляют письменный запрос на разъяснение положений конкурсной документации по форме 6, прилагаемой к конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации. Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации – не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок. |
| 18 | Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться Комиссией по адресу: 620027,г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур, 04 октября 2012 в 10 час 00 мин. (местного времени). |
| 19 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, в соответствии с п. 7 конкурсной документации. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе критериями оценки заявок являются: 1. Цена договора (значимость данного критерия составляет 80%); Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле: A - A max i Ra = --------- x 100, i A max где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена договора, max установленная конкурсной документации (максимальный размер страховой премии) A - предложение i-го участника конкурса по цене договора i (предлагаемая размер страховой премии). Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Качество услуг и квалификация Участника конкурса (значимость данного критерия составляет 20%): Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и квалификация участника конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ, услуг и квалификация участника конкурса", определяется по формуле: i i i Rc = C + C + ... + C , i 1 2 k где: Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i i C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех k членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для оценки заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг» определен перечень показателей, сумма которых составляет 100 баллов. Критерий оценки Выставляемый бал Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 20 % 1. Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора (заполнение Формы №4 справки об опыте выполнения работ, копии договоров, рекомендации, письма и т.д) Максимальный балл - 90 По выбору каждого члена комиссии, но не более 90 баллов. При отсутствии сведений – 0 баллов 2. Дополнительно предоставляемые услуги Заказчику Максимальный балл -10 Наивысшее количество дополнительных услуг-10 баллов Остальные участники Рейтинг=0,1(предложение участника*100/лучшее предложение) Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю). Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. При равенстве балов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса. |
| 20 | Срок подписания договора победителем конкурса | В течение 10 рабочих дней |

Проект

# ДОГОВОР ПОДРЯДА __

| г. Екатеринбург | «___» __________________ 2012 г. |
| --- | --- |

___________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ______ действующего на основании Устава, и свидетельства СРО _________ от _____________г. с одной стороны  и  Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице ________,  действующего на основании  __________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола конкурсной комиссии  № __от ______ 2012 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего договора (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. По настоящему договору Подрядчиком выполняются работы по разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования __________, в соответствии с пунктом 3.18 инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения на период с 2009-2013годы», техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору). Результаты проектных работ далее по тексту именуются техническая документация.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Календарные сроки выполнения работ по договору:

Начало работ –  с момента заключения договора,

Окончание работ – (определяется на основании результата открытого конкурса)

2.2. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до  полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ по настоящему договору определяется на основании результата открытого конкурса и составляет ______ (_________) руб.__ копеек, в том числе НДС 18% - ______ (___________) руб. __ копейка.

3.2. Цена является фиксированной на весь срок выполнения проектно-сметных работ и не может изменяться в ходе их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.

3.3. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору.

3.4. Оплата работ по настоящему договору производится без выплаты аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить Подрядчику стоимость работ, установленную п.3.1. настоящего договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Передать  Подрядчику в полном объёме исходные данные для разработки проектно-сметной  документации.

4.1.3. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении  работ указанных в п.1.2 настоящего договора.

4.1.4. В порядке, предусмотренном договором, своевременно производить приемку результата работ, выполненных Подрядчиком.

4.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением объемов и сроков их выполнения, выполнением иных условий договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполняемых работ, знакомиться с результатами работ.

4.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.4. В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему договору принять и оплатить Подрядчику работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Информировать Заказчика по всем вопросам, возникающим у него в связи с исполнением договора.

4.3.2. Выполнить работы,  предусмотренные п.1.2. настоящего договора в соответствии с техническим заданием (приложение №1) и иными исходными данными на проектирование, а также с действующими в РФ нормативно-техническими документами для выполнения проектных работ.

4.3.3. Своевременно и в полном объеме передать Заказчику готовую техническую документацию.

4.3.4. Устранять за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ и при приемке работ.

4.3.5.Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а также с заинтересованными организациями и компетентными государственными органами.

4.3.6. Обеспечить сохранность результатов работ до передачи их Заказчику.

4.3.7. Не передавать результат работ по договору третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ.

4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации  и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

4.4.3. Выполнить работу досрочно.

4.4.4. Самостоятельно определять способы выполнения работы,  не отступая при этом от требований, вытекающих из договора и технического задания к нему.

4.4.5. Отступить от требований, содержащихся в техническом задании и других исходных данных для выполнения проектно-сметных работ,  только с письменного согласия Заказчика.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Передача Заказчику результата работ  осуществляется по факту выполнения работы и сопровождается документами Подрядчика

5.2. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, готовую техническую документацию и счет-фактуру.

5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ должен проверить полученные результаты работ и подписать акт сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

5.4. Стороны по результатам рассмотрения мотивированного отказа, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа, составляют двухсторонний акт об устранении замечаний с указанием сроков. По истечении сроков, установленных двухсторонним актом, приемка работ осуществляется в соответствии с п.5.2, 5.3. настоящего договора.

5.5. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

5.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.7. В случае несоответствия результата работ требованиям технического задания Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков работ в разумный срок либо возмещения  своих расходов на устранение недостатков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора. Результат работы в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре, задании на проектировании (приложение №2 к техническому заданию), а также действующим в РФ нормативно-техническим документам для выполнения проектных работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации,  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе производства строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, установленного на ее основе.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласование сроков по их устранению  Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При уклонении Подрядчика в течение 7 дней от составления указанного в настоящем пункте договора акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика. Если экспертиза назначена по соглашению сторон стороны несут расходы поровну.

6.4. Подрядчик во время гарантийного срока обязан внести в готовую техническую документацию изменения в соответствии с полученными замечаниями.

6.5. Срок  гарантии  устанавливается  продолжительностью  (определяется на основании результата открытого конкурса на все выполненные работы и материалы Подрядчика с  момента  подписания  сторонами  акта  о  приемке  выполненных  Подрядчиком  работ.

7. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменения, вносимые в условия договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом порядок исполнения договора, а также требования к качеству  изменению не подлежат.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику в случае нарушения Подрядчиком сроков:

-  сдачи результата работ  более чем на месяц;

-  начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-  устранения недостатков по требованию Заказчика более 2-х раз во время выполнения работ;

-  когда результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.

7.3. Расторжение настоящего договора по основаниям, не предусмотренным п. 7.2. договора допускается по соглашению сторон или решению Арбитражного суда Свердловской области.

7.4. В случае расторжения Заказчиком договора по основаниям, предусмотренным п.7.2. настоящего договора Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, связанных с расторжением договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии на условиях и в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.   В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых, в порядке, установленном настоящим Договором результатов работ, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования установленной Центральным Банком РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательства о сроках начала или окончания выполнения работ, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости несвоевременно сданных работ либо несвоевременно начатых работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошло по вине другой стороны.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных, стихийных явлений, землетрясений, наводнений, пожаров, актов органов государственной власти.

8.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сторона должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.2. Приложения к договору:

Приложение №1 – техническое задание;

Все приложения являются неотъемлемыми частями договора.

9.3. Договор оформлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Договор подписан уполномоченными представителями сторон.

9.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго»

Фактический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова, 34а.

Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова, 34а.

ОГРН:1026602963122

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

Р/счет: 40702810800030000749

в ОАО «Банк «Екатеринбург» г. Екатеринбург

К/счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

10.2. Подрядчик:

| Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго» _____________________/ / М.П. | Подрядчик: ________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Лот №1 Техническое задание на выполнение работ

- Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

- Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы горячего водоснабжения в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

- Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт № 2 (новый) МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу пл. Жуковского, 1.

- Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

8.1.1.Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пароводяных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения со 100%-ым резервом.

ЦТП №2 (новый) в неотопительный период обеспечивает ГВС следующих потребителей: ЦТП Прониной, 34б, ЦТП Просторная, 71, ЦТП Корейская, 6, ЦТП ЕВАКУ (Щербакова, 145б), ЦТП Кварцевая, 6, ЦТП Короткий, 4, ЭУ Самолетная, ЭУ Щербакова, ЦТП Шишимская, 21, ЦТП О.Кошевого, 42а, ЦТП Щербакова, 8, ЦТП Гастелло, 22, ЦТП Короткий, 3а, Просторная, 73а, Короткий, 9/20, О.Кошевого, 32, Короткий, 12, Шишимская, 17, Короткий, 3, Походная, 71, Походная, 63, Походная, 69. Указанные ЦТП и ИТП  в отопительный период на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения подключены от котельной по ул. Монтерская, 3 (ОАО «Уральский завод «РТИ»).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Необходимость реконструкции ЦТП в части насосного оборудования, трубопроводов,  установки запорной арматуры  решить проектом.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в кварталах после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.). Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Существующая проектная тепловая мощность ЦТП №2 (новый) составляет: Qгв=19  Гкал/час.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка на горячее водоснабжение потребителей  после ЦТП №2 (новый): Gгв=3537,417 т/сут.  Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Общая тепловая нагрузка на проектируемые объекты согласно ранее выданным ТУ составляет Qобщ= 25,78 Гкал/ч. Копии ТУ  № 610 от 13.03.10г., № 2437 от 05.10.10г., № 224 от 31.01.11г., № 195 от 27.01.11г., № 5674 от 05.12.11г., № 3491 от 21.10.2011г., № 632 от 13.02.12г., № 631 от 13.02.12г., № 891 от 28.02.12, № 1748 от 23.04.12г., № 1777 от 28.07.10г., № 1293 от 27.03.12г., № 1288 от 27.03.12г., № 3439 от 19.07.12г. прилагаются.

Схема теплоснабжения после котельной Жуковского, 1 до ЦТП №2 (новый) 1- трубная (пар), после ЦТП №2 (новый)  2-х трубная. Схема присоединения систем горячего водоснабжения закрытый водоразбор с пароводяными теплообменниками в ЦТП №2 (новый)  и  водоводяными теплообменниками в ЦТП и ИТП зданий в кварталах.

Температура теплоносителя после котельной Жуковского, 1 до ЦТП №2 (новый): пар - 130 град.С. Температура теплоносителя после ЦТП №2 (новый) на горячее водоснабжение в неотопительный период 75-40 град.С.

Фактические давления в тепловых сетях в среднем составляют:

до ЦТП: Р1пар=6,0 кгс/см2,

после ЦТП: Ргвс=5,3 кгс/см2, Рц=3,5 кгс/см2,

давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2).

8.1.2 Энергоснабжение:

Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

    - КИПиА.

Регулирование:

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс,

- поддержание постоянного давления  в контуре ГВС.

Для регулирования температуры ГВС в качестве автономного регулятора температуры применить двухконтурный ПИД-регулятор для систем отопления МИР-103 или аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана импортного пр-ва с температурными характеристиками  до 200°С.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи с градуировкой 50М.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов. Электронный регулятор включения кнопки управления и переключения режимов регулирующих клапанов расположить в отдельном щите регулирования.

Выполнить установку регулятора давления прямого действия импортного производства на трубопровод подпитки для регулирования заданного давления в обратном трубопроводе системы ГВС.

Автоматика:

В соответствии с действующими СНиП и действующими ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» при проектировании необходимо выполнить следующие разделы по автоматике ЦТП.

Выполнить автоматику управления насосов ГВС. В качестве управляющих устройств  использовать устройство «софтстартер» для плавного пуска двигателей серии AUCOM CSX или аналог с контроллером ALPHA 2AL24-A ф-мы Misubishi Electric (по шунтовой схеме подключения 1 софтстартер на группу насосов).

Для защиты двигателей в ручном и автоматическом режиме эксплуатации установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л пр-ва ФГУП «НИИПП» г. Томск или его аналог.

Вывести следующие каналы сигнализации (сухой контакт) из схемы управления насосами ГВС на теплоконтроллер ТЭКОН-19 или аналог в щит учета:

Автоматическое управление насосами ГВС включено

Автоматическое включение резервного насоса (АВР)

Авария насосов – полный останов (Авария)

Предусмотреть на лицевой панели щитов установку ключей: а)«ручной-автоматический» режим работы насосов; б)выбор «основного-резервного» насоса; в)«сменный» режим работы насосов. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку световой индикации о работе, режимах и неисправностях насосного оборудования. Сигнальная и коммутирующая арматура – ф-м «GE», «АВВ», и др.

В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов датчики-реле давления типа КРI-35 ф-мы «Данфосс» Дания или аналог.

8.1.4 Строительная часть:

Строительную часть проекта выполнить на основании заданий на проектирование от смежных разделов и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №2 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы ГВС в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Белинского, 181б.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

4.1. Начало работ – с момента заключения договора.

4.2. Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

5. Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

7. Виды выполняемых работ:

7.1. Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

7.2. Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

7.3. Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

8. Условия выполнения работ:

8.1. Исходные данные для проектирования:

8.1.1.Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в количестве 2-х штук, рассчитанных по 100% тепловой нагрузки ГВС каждый.

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Белинского, 262-М (№404). Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка после ЦТП Белинского, 181б: Qо=0,804 Гкал/час, Gгв=71,390 т/сут. Запас поверхности теплообмена принять не менее 20%.Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной Белинского, 262-М (№404) до ЦТП Белинского, 181б 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 115-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=4,3 кгс/см2, Р2=4,1 кгс/см2          (в отопительный период), Р1=4,4 кгс/см2, Р2 =3,9 кгс/см2 (в неотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Белинского, 181б 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=3,7 кгс/см2.

8.1.2 Энергоснабжение:

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

    - КИПиА (регулирование):

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.

8.1.4 Строительная часть:

Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов, установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

Обеспечить минимальную переделку фундаментов существующих теплообменников.

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

9. Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

10. Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

12. Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

13.  Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

15. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

17. Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

18. Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №3. Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы ГВС в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Белинского, 256а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

4.1. Начало работ – с момента заключения договора.

4.2. Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

5. Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. п.3.18.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

7. Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

    - Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в количестве 2-х штук, рассчитанных по 100% тепловой нагрузки ГВС каждый.

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Белинского, 262-М (№404). Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка после ЦТП Белинского, 256а: Qо=1,650 Гкал/час, Gгв=100,505 т/сут. Запас поверхности теплообмена принять не менее 20%. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной по адресу ул. Белинского, 262-М (№404) до ЦТП Белинского, 256а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 115-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=4,2 кгс/см2, Р2=4,1 кгс/см2 (в отопительный период), Р1=3,5 кгс/см2, Р2 =2,7 кгс/см2 (в неотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Белинского, 256а 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=8,6 кгс/см2.

8.1.2 Энергоснабжение:

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

    - КИПиА (регулирование):

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.

8.1.4 Строительная часть:

Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов, установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

Обеспечить минимальную переделку фундаментов существующих теплообменников.

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №4 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы горячего водоснабжения в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу п. Садовый, ул. Верстовая, 4а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

8.1.1.Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения со 100%-ым резервом.

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул.Верстовая, 2а. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка существующих потребителей после ЦТП Верстовая,4-а составляет: Qо=3,122 Гкал/ч, Gгв= 289,301 т/сут Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Схема теплоснабжения от котельной Верстовая,2а до ЦТП Верстовая,4а и до ИТП Верстовая,1а  2-х трубная. Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Верстовая,4а  4-х трубная.

Схема присоединения систем отопления в квартале зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор с теплообменниками в ЦТП с подачей теплоносителя в квартал  по самостоятельным трубопроводам горячего водоснабжения и циркуляции.

Температура теплоносителя после котельной до ЦТП Верстовая, 2а: в отопительный период 115-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С. Температура теплоносителя после ЦТП: на отопление 95-70 град.С,  на горячее водоснабжение 65-40 град.С.

Фактические давления в тепловых сетях в среднем составляют:

до ЦТП:  Р1=6,5 кгс/см2, Р2=4,1 кгс/см2 (в отопительный и неотопительный период),

после ЦТП:  Ргв=4,4 кгс/см2, Рцир.=2,0 кгс/см2,

давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2).

8.1.2 Энергоснабжение:

Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

    - КИПиА.

Регулирование:

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

- поддержание постоянного давления  в контуре ГВС.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи с градуировкой 50М.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов. Электронный регулятор включения кнопки управления и переключения режимов регулирующих клапанов расположить в отдельном щите регулирования.

Узел учета ТЭ: проектным решением предусмотреть установку оборудования узла учета на ГВС с выводом телеметрической информации на диспетчерский пункт и помещение оператора котельной.

В качестве датчиков давления применить МЕТРАН-55 пр-ва г. Челябинск, либо ДДМ-03-МИ (1,6МПа) пр-ва ф-мы ООО «НПП «Промышленная Автоматика» или аналог (с выходным сигналом 4÷20мА, Uпит.-24V, кл. 0,5).

В качестве расходомеров применить полнопроходные ультразвуковые двыхлучевые расходомеры US-800-30, пр-во г.Чебоксары, (регистрирующий, с выходным сигналом - частотный (0(1000 Гц), диаметры - от (20мм до (1000мм , погр. изм. 0,75÷2,0%, поверка имитационным способом) или его аналог.

В качестве датчиков температуры применить ТСМ гр. 50М (с клемником для подкл.4-х проводные), либо его аналог.

В качестве устройства телемеханики и учета тепловой энергии использовать теплоэнергоконтроллеры серии ТЭКОН-19 с выносной панелью клавиатуры и дисплея ПКД-96 пр-ва ЗАО ИВП Крейт г.Екатеринбург или его аналог.

В качестве устройства передачи данных и дальнейшей передачей информации на центральный диспетчерский пункт сбора данных  по адресу: ул. Я.Свердлова, 34а. использовать GSM-модем – типа FARGO MAESTRO 100 (с антенной, блоком питания, кабель связи с ТЭКОН-19), либо модуль К-105, или аналог.

Выполнить установку прибора «КВАРЦ» или аналога в качестве устройства контроля несанкционированного доступа с установкой датчиков типа ИО-102-20Б2П и считывателя -3 исп.01 или аналога на входную дверь ЦТП, с выводом сигналов на ТЭКОН-19.

8.1.4 Строительная часть:

Строительную часть проекта выполнить на основании заданий на проектирование от смежных разделов и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-

2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №5 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы ГВС в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Коллективный, 11а теплоисточник котельная по ул. Новинская, 2.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

    - Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в количестве 2-х штук, рассчитанных по 100% тепловой нагрузки ГВС каждый.

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Новинская, 2. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка после ЦТП Коллективный, 11а: Qо=5,260 Гкал/час, Qв=0,119 Гкал/час, Gгв=520,955 т/сут. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение согласно ранее выданным ТУ №638 от 11.03.2009г. Qгв=0,744 Гкал/ч. (ТУ и информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.)

Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной Новинская, 2 до ЦТП Коллективный, 11а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 130-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=5,0 кгс/см2, Р2=4,4 кгс/см2 (в отопительный период), Р1=3,0 кгс/см2, Р2 =2,5 кгс/см2 (в неотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Коллективный, 11а 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=6,4 кгс/см2.

8.1.2 Энергоснабжение:

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

    - КИПиА (регулирование):

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.

8.1.4 Строительная часть:

Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов, установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

Обеспечить минимальную переделку фундаментов существующих теплообменников.

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №6 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективного теплообменника и системы регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективного теплообменника системы ГВС во второй ступени подогрева с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Титова, 14а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменника и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

    - Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективного пластинчатого теплообменника горячего водоснабжения во 2-й ступени подогрева, рассчитанного на 100% номинальной мощности всей системы.

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Монтёрская, 3. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка после ЦТП Титова, 14а: Qо=8,0230 Гкал/час, Qв=0,5500 Гкал/час, Gгв=1120,5 т/сут. Запас поверхности теплообмена принять не менее 20%. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной по ул. Монтёрская, 3 до ЦТП Титова, 14а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 150-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=6,0 кгс/см2, Р2=4,6 кгс/см2 (в отопительный период), Р1=4,0 кгс/см2, Р2 =3,5 кгс/см2 (в неотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Титова, 14а 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=6,0кгс/см2

8.1.2 Энергоснабжение:

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

    - КИПиА (регулирование):

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.

8.1.4 Строительная часть:

Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов, установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

Обеспечить минимальную переделку фундаментов существующих теплообменников.

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №7 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Шишимская, 21.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и отопления с установкой систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

8.1.1. Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников в ЦТП Шишимская, 21, предназначенных для работы в отопительный период и приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения, со 100%-ым резервом.

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Монтёрская, 3. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Существующая проектная тепловая мощность ЦТП Шишимская, 21 составляет: Qобщ= 10  Гкал/час.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка Qо=2,1680 Гкал/ч, Gгвср=196,680 т/сут. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Схема теплоснабжения после котельной по ул. Монтёрская, 3 до и после ЦТП Шишимская, 21 2-х трубная (в отопительный и неотопительный период). Существующая схема присоединения систем отопления независимая с теплообменниками в ЦТП, закрытый водоразбор с теплообменниками в зданиях.

Температура теплоносителя до ЦТП Шишимская, 21:

в отопительный период 150-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С;

после ЦТП  Шишимская, 21:

в отопительный период 130-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С.

Фактические значения давлений в тепловых сетях в среднем составляют:

после ЦТП Шишимская, 21 в отопительный период Р1=5,1 кгс/см2, Р2=3,6 кгс/см2.

Давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2).

8.1.2 Энергоснабжение

Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

8.1.3 КИПиА.

Регулирование:

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

Поддержание температуры на выходе  теплообменника квартальной сети в соответствии с запроектированным выходным графиком по температуре наружного воздуха, с коррекций температуры обратки от теплообменников  по температуре подачи теплосети.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи с градуировкой 50М.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов. Электронный регулятор включения кнопки управления и переключения режимов регулирующих клапанов расположить в отдельном щите регулирования.

Выполнить установку регулятора давления прямого действия импортного производства на трубопровод подпитки для регулирования заданного давления в обратном трубопроводе системы отопления.

Автоматика:

В соответствии с действующими СНиП и действующими ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» при проектировании необходимо выполнить следующие разделы по автоматике ЦТП.

Выполнить автоматику управления насосов отопления. В качестве управляющих устройств  использовать устройство «софтстартер» для плавного пуска двигателей серии AUCOM CSX или аналог с контроллером ALPHA 2AL24-A ф-мы Misubishi Electric (по шунтовой схеме подключения 1 софтстартер на группу насосов).

Для защиты двигателей в ручном и автоматическом режиме эксплуатации установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л пр-ва ФГУП «НИИПП» г. Томск или его аналог.

Вывести следующие каналы сигнализации (сухой контакт) из схемы управления насосами отопления на теплоконтроллер ТЭКОН-19 или аналог в щит учета:

Автоматическое управление насосами ГВС включено

Автоматическое включение резервного насоса (АВР)

Авария насосов – полный останов (Авария)

Предусмотреть на лицевой панели щитов установку ключей: а)«ручной-автоматический» режим работы насосов; б)выбор «основного-резервного» насоса; в)«сменный» режим работы насосов. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку световой индикации о работе, режимах и неисправностях насосного оборудования. Сигнальная и коммутирующая арматура – ф-м «GE», «АВВ», и др.

В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов датчики-реле давления типа КРI-35 ф-мы «Данфосс» Дания или аналог.

Узел учета ТЭ: проектным решением предусмотреть установку оборудования узла учета с выводом телеметрической информации на диспетчерский пункт.

В качестве датчиков давления применить оборудование МЕТРАН-55 пр-ва г. Челябинск, либо ДДМ-03-МИ (1,6МПа) пр-ва ф-мы ООО «НПП «Промышленная Автоматика» или аналог (с выходным сигналом 4÷20мА, Uпит.-24V, кл. 0,5).

В качестве расходомеров применить полнопроходные ультразвуковые двыхлучевые расходомеры US-800-30, пр-во г.Чебоксары, (регистрирующий, с выходным сигналом - частотный (0(1000 Гц), диаметры - от (20мм до (1000мм , погр. изм. 0,75÷2,0%, поверка имитационным способом) или его аналог.

В качестве датчиков температуры применить ТСМ гр. 50М (с клемником для подкл.4-х проводные), либо его аналог.

В качестве устройства телемеханики и учета тепловой энергии использовать теплоэнергоконтроллеры серии ТЭКОН-19 с выносной панелью клавиатуры и дисплея ПКД-96 пр-ва ЗАО ИВП Крейт г.Екатеринбург или его аналог.

В качестве устройства передачи данных и дальнейшей передачей информации на центральный диспетчерский пункт сбора данных  по адресу: ул. Я.Свердлова, 34а. использовать GSM-модем – типа FARGO MAESTRO 100 (с антенной, блоком питания, кабель связи с ТЭКОН-19), либо модуль К-105, или аналог.

Выполнить установку прибора «КВАРЦ» или аналога в качестве устройства контроля несанкционированного доступа с установкой датчиков типа ИО-102-20Б2П и считывателя -3 исп.01или аналога на входную дверь ЦТП, с выводом сигналов на ТЭКОН-19.

8.1.4 Строительная часть:

Строительную часть проекта выполнить на основании заданий на проектирование от смежных разделов и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Лот №8 Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования.

2. Количество выполняемых работ: Установка энергоэффективных теплообменников системы отопления в количестве 2-х штук и системы ГВС в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации.

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. О.Кошевого, 42а.

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора.

  - Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

- Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.18.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

- Виды выполняемых работ:

  - Обследование ЦТП в части установки теплообменников и систем регулирования, выполнить необходимые замеры;

  - Выполнить рабочую документацию по замене существующего теплообменного оборудования системы ГВС и отопления с установкой систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.

  - Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Исходные данные для проектирования:

8.1.1. Технология:

Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в количестве 2-х штук, рассчитанных по 100% тепловой нагрузки ГВС каждый.

Также предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников отопления в количестве 2-х штук 100% производительностью каждый.

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14).

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы.

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273.

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Монтёрская, 3. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.

Подбор пластинчатых теплообменников отопления и ГВС выполнить с учетом присоединенной (договорной) тепловой нагрузки на ЦТП О. Кошевого, 42а в размере: Qобщ=2,754 Гкал/ч (в т.ч. Qо=1,5360 Гкал/ч, Gгв=202,971 т/сут.). Для  теплообменников ГВС,  запас поверхности теплообмена принять не менее 20%. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной по ул. Монтёрская, 3 до ЦТП О. Кошевого, 42а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 150-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=5,5 кгс/см2, Р2=3,4 кгс/см2 (в отопительный период), Р1= 4,0 кгс/см2, Р2 =3,8 кгс/см2 (в неотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП О. Кошевого, 42а 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления не зависимая с водоподогревателями в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=6,3 кгс/см2.

8.1.2 Энергоснабжение:

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

    - КИПиА (регулирование):

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- Поддержание температуры на выходе  теплообменника квартальной сети в соответствии с запроектированным выходным графиком по температуре подачи теплосети, с коррекций температуры обратки от теплообменников  в теплосеть.

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком.

В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.

8.1.4 Строительная часть:

Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов, установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

Обеспечить минимальную переделку фундаментов существующих теплообменников.

8.2. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.

- Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.

10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Этапы не предусмотрены.

- Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

- Иные требования к работам и условиям выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год).

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии: |
|  | 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. |
| 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
|  | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
|  | или |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Раздел IV   Приложения к конкурсной документации

Форма 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Бондареву Е.Н.

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе

от ____________________________________________________________________________________

полное наименование участника конкурса

_______________________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________________

должность руководителя, фамилия, имя, отчество

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования наименование лота, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о желании участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях организатора конкурса. Предлагаем  провести работы по разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования ____________________ (согласно технического задания)  по  цене и на условиях, указанных в  Приложении  к  данному заявлению.

2. Мы понимаем, что Вы можете отклонить наше конкурсное предложение, если оно не соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. В случае признания нашего предприятия победителем  в настоящем конкурсе  обязуемся выполнить все условия и сроки, прописанные в договоре  на выполнение работ по разработке ПСД  на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования ______________  и техническом задании.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

(наименование организации –  Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год  не  превышает _________________________%

(значение укажите цифрами  и прописью)       балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Мы настоящей заявкой декларируем  сведения о  размере  сделки для______________

(наименование организации –  Участника конкурса):

| Наименование параметра | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |
| 6.1. для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |  |
| 6.2. для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие является крупной сделкой |  |  |

7. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать с МУП «Екатеринбургэнерго» договор  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших  предложений в срок, установленный конкурсной документацией.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  ___________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Наши юридический и фактический адреса: 	______

телефон_________, факс________, банковские реквизиты:____________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________________________

10. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на_____стр.

Подпись (фамилия, имя, отчество лица,  подписавшего заявку, должность)

М.П.

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

для участия в  открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по __________________________________________________

| №№ | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- |
|  | Полное наименование юридического лица |  |
|  | Сокращенное наименование юридического лица |  |
|  | Организационно-правовая форма участника конкурса |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с) |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Фамилия, имя, отчество руководителя Фамилия, имя, отчество гл. бухгалтера |  |
|  | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за исполнение договора |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)  _________________  (___________________________)

(должность)                                                                                                                   (подпись)			                       (фамилия, и нициалы)

М.П.

ФОРМА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Е.Н.Бондареву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Участника размещения заказа ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право        заключения с МУП «Екатеринбургэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования _____________________,  в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице

_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Предложение о качестве предоставляемых услуг, участника конкурса:

| № | Критерий оценки | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора Значимость критерия 80% |  |
| 1.1 | Цена договора |  |
| 2. | Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 20% |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора |  |
| 2.2 | Дополнительно предоставляемые услуги Заказчику |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ___________________

(Ф.И.О.)

Форма 4

Сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке прикладываются документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (опыт выполнения работ).

По усмотрению участника размещения заказа это могут быть копии договоров (контрактов), актов приемки выполненных работ и т.п.

Форма 5

Опись документов, предоставляемых для участия в  открытом конкурсе на право заключения договора подярда на выполнение работ по» разработке проектно-сметной документации на установку энергоэффективных теплообменников и систем регулирования _____________________________

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе по Форме 1. |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа по Форме 2. |  |
| 3. | Копии учредительных документов участника размещения заказа |  |
| 4. | Копия свидетельства о государственной регистрации |  |
| 5. | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет |  |
| 6. | Копия извещения о присвоении статистических кодов |  |
| 7. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенная копия такой выписки |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении директора) |  |
| 9. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения |  |
| 10. | Коммерческое предложение |  |
| 11. | Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налогового органа |  |
| 12. | Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам по состоянию на текущую дату |  |
| 13. | Сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ |  |
| 14. | Копия свидетельства о допуске к видам работ, указанным в техническом задании |  |
| 15. | Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора по Форме 3 |  |
| 16. | Предложение о цене договора |  |
| 17. | Иные документы, представляемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма 6

МУП «Екатеринбургэнерго»

№ ______

«____»______________ 2010 г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Уважаемый заказчик!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт раздела конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

С уважением,

Форма 7

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Екатеринбург                                                                          _________________________                                                                                                                                                               (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _____ выдан __________________________ «____»___________20__ года

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование Участника конкурса )

на открытом конкурсе, на право заключить договор  ______________________________________ для _____________________________, проводимого МУП «Екатеринбургэнерго», в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________________удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	                                                        (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________20__ года.

Подпись руководителя (уполномоченного  руководителем  лица)

Участника конкурса                                                             ________________________  /ФИО/

М.П.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу доверенности

ФОРМА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о цене договора

(наименование участника размещения заказа)

настоящим подтверждает, что цена договора ___________________________________________ составит _________ рублей ____ копеек.

Подпись руководителя (уполномоченного  руководителем  лица)

Участника конкурса                                                             ________________________  /ФИО/

М.П.

# Footnotes

Изготавливается на фирменном бланке организации – участника размещения заказа, при его наличии.