Информация

О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

| Наименование организации | МУП «Екатеринбургэнерго» |
| --- | --- |
| ИНН | 6608002884 |
| КПП | 660850001 |
| Местонахождение(адрес) | 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова, 34-а |
| Отчетный период | III квартал 2012 г. |

Таблица №1.

| № п/п | Наименование | III квартал 2012года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на заключение договора на подключение к системе теплоснабжения. | 0 | По данным договорного отдела и отдела развития и инвестиций. |
| 2 | Количество исполненных заявок на заключение договора на подключение к системе теплоснабжения. | 0 |  |
| 3 | Количество заявок на заключение договора на подключение к системе теплоснабжения, по кото-рым принято решение об отказе в подключении. | 0 |  |
| 4 | Количество заявок на выдачу технических условий. | 57 |  |
| 5 | Количество исполненных заявок на выдачу технических условий. | 46 |  |
| 6 | Количество писем-обоснований невозможности выдачи технических условий. | 5 | Отсутствие сетей МУП «Екатеринбургэнерго» в месте планируемого размещения объекта капитального строительства. |
| 7 | Количество писем-обоснований невозможности выдачи технических условий. | 6 | Отсутствие свободных мощностей по котельным для подключения дополнительной тепловой нагрузки. |

Таблица №2.

| № п/п | Адрес источника | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая, в т.ч. ГВС, | присоединённая (по договорам энергоснабжения) и выданная по ТУ, (в т.ч. ГВС) | резерв мощности на подключение новых объектов стоительства |
| 1 | Котельная Жуковского,1 | 23,7 | 8,2 (1,5) | 15,5 |
| 2 | Котельная Бисертская,132 | 24,8 | 16,7 (2,2) | 8,1 |
| 3 | Котельная Алтайская,64-а | 15,3 | 15,1 (2,5) (*) | резерва мощности нет |
| 4 | Котельная Адмирала Ушакова,23-б, (п. Рудный) | 4,7 | 5,0 (0,7) (*) | резерва мощности нет |
| 5 | Котельная Ремонтный,10, (п. Исток) | 38,8 | 22,3 (3,5) | 16,5 |
| 6 | Котельная Луганская,27 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| 7 | Котельная Ленина,50 (с. Горный Щит) | 12,0 | 12,8 (0,8) | резерва мощности нет |
| 8 | Котельная Животноводов,16-а (отд. Полеводство) | 3,7 | 1,2 | 2,5 |
| 9 | Котельная Школьная,9-а (п. Сысерть) | 2,2 | 1,0 | 1,2 |
| 10 | Котельная Ленина,1-а (п. Шабры) | 11,9 | 8,0 | 3,9 |
| 11 | Котельная Петропавловская,45-а (п. Малый Исток) | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| 12 | Котельная Аграрная,67-а (п. Малый Исток) | 1,4 | 0,4 | 1,0 |
| 13 | Котельная Садовая,8-а (п. Шабры) | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| 14 | Котельная Центральная,12-б (п. Широкая речка) | 1,8 | 0,6 | 1,2 |
| 15 | Котельная в/ч 97601 в/г 2 (п. Широкая речка) | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
| 16 | Котельная Студенческая, 16 | 17,9 | 6,9 (0,8) | 11,0 |
| 17 | Котельная Изоплитная,23-а | 33,9 | 3,0 (0,3) | 30,9 |
| 18 | Котельная Краснодарская,34 | 4,0 | 3,4 | 0,6 |
| 19 | Котельная Проезжая,173-а | 1,9 | 1,1 | 0,8 |
| 20 | Котельная Мурзинская,1-б (п.Калиновка) | 6,3 | 3,9 (0,8) | 2,4 |
| 21 | Котельная Первомайская,99-в | 4,6 | 3,4 | 1,2 |
| 22 | ТЭЦ Окраинная,48 | Резерва мощности нет |
| 23 | Котельная 8 Марта,202 | 4,7 | 3,2 | 1,5 |
| 24 | Котельная Коуровская,22-а | 8,1 | 5,0 (0,7) | 3,1 |
| 25 | Котельная Решетская,55 | 2,3 | 1,0 (0,1) | 1,3 |
| 26 | Котельная Кишиневская,56 | 70,9 | 51,9 (8,3) | 19,0 |
| 27 | Котельная Минометчиков,13 | 118,3 | 73,9 (8,7) | 44,4 |
| 28 | Котельная Школьная,4 (п. Шувакиш) | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| 29 | Котельная Комсомольская, 16-а (п. Северка) | 3,8 | 1,1 (0,1) | 2,7 |
| 30 | Котельная Мира,27-а (п. Северка) | 5,9 | 2,4 (0,2) | 3,5 |
| 31 | Котельная Стрелочников,6 (п. Северка) | 2,1 | 1,1 | 1,0 |
| 32 | Котельная 341 км тракта Пермь-Екатеринбург | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
| 33 | Котельная Удельная,8-б (п. Широкая речка) | 5,9 | 12,7 (*) | резерва мощности нет |
| 34 | Котельная Медная,1 (п. Медный) | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| 35 | Котельная Малый Конный Полуостров,11-а | 1,9 | 1,1 (0,2) | 0,8 |
| 36 | Котельная Вишневая,2-а | 50,5 | 34,0 (3,0) | 16,5 |
| 37 | Котельная Московский тракт, 11км | 10,1 | 10,1 | резерва мощности нет |
| 38 | Котельная Базовый,62 | 1,2 | 0,7 (0,1) | 0,5 |
| 39 | Котельная Верстовая,2-а (Садовый) | 17,9 | 4,4 (0,8) | 13,5 |
| 40 | Котельная Решетская,51 | 15,8 | 7,3 | 8,5 |
| 41 | Котельная Каменотесов,11-а | 6,2 | 9,3 (1,0) (*) | резерва мощности нет |
| 42 | Котельная Каменотесов,11-а (модульная) | 1,8 | 1,8 (0,3) | резерва мощности нет |
| 43 | Котельная Новостроя,5 (модульная) | 1,8 | 1,8 (0,3) | резерва мощности нет |
| 44 | Котельная Стачек,29 | 9,1 | 2,0 (0,1) | 7,1 |
| 45 | Котельная Первомайская,71-б | 21,1 | 10,5 (0,7) | 10,6 |
| 46 | Котельная Привокзальная,17-а (ст. Шувакиш) | 2,4 | 0,4 | 2,0 |
| 47 | Котельная Летчиков,35 | 0,1 | 0,1 | резерва мощности нет |
| 48 | Котельная Елизаветинское шоссе,3 | 1,0 | Котельная работает для собственных нужд. Резерва мощности нет. |
| 49 | Котельная Складской,4 | Котельная находится в аренде у ОАО «ЭГК». |
| 50 | ТЭЦ Фронтовых бригад,18 | 377,0 | 106,3 (15,4) | 270,7 |

* Примечание: технические условия выданы при условии реконструкции котельной.