Утверждаю:

Генеральный директор

МУП «Екатеринбургэнерго»

_____________ Бондарев Е.Н.

«____» июня  2013 г.

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго»

Лот №1. Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-3-23,

Лот №2. Труба дымовая водогрейного котла №9.

«Согласовано»

Председатель конкурсной комиссии:

Елькин С.А. первый заместитель генерального директора________

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Дайбова Т.В. директор по экономике _________________________

Ишутина М.В. начальник управления по развитию и

инвестиционным проектам__________________________________

Члены комиссии:

Ендальцев А.П. – заместитель технического директора по

производству и эксплуатации _______________________________

Власюк В.В. – начальник группы технического надзора генерации

управления заказчика ______________________________________

Быкова О.М.- начальник планово-экономического отдела ________

Сайгина О.М. – заместитель начальника юридического отдела____

_________________________________________________________

Сазонова А.А. -  начальник отдела по ведению договорной работы

и конкурсных процедур ____________________________________

Секретарь конкурсной комиссии:

Батраков Ю.Г. - главный специалист по ведению договорной

работы и конкурсных процедур отдела по ведению договорной

работы и конкурсных процедур______________________________

г. Екатеринбург 2013 г.

|  | Содержание конкурсной документации Стр. Раздел I Инструкции участникам размещения заказа 3 Раздел II Информационная карта конкурса 13 Раздел III Раздел IV Проект Договора подряда на выполнение работ (с приложениями) Приложения к конкурсной документации Форма 1. Заявка на участие в открытом конкурсе Форма 2. Анкета участника размещения заказа Форма 3. Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора Форма 4. Справка об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора Форма 5. Справка о материально-технических ресурсах Форма 6. Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе Форма 7. Запрос на разъяснение конкурсной документации Форма 8. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа 20 |  |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана заказчиком - МУП «Екатеринбургэнерго» (далее Заказчик) в соответствии с действующим законодательством РФ, «Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Екатеринбургэнерго» (далее Положение МУП «Екатеринбургэнерго»)

1.2. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.2.1. Заказчик осуществляет оплату выполняемых работ по договору, заключенному по итогам открытого конкурса за счет средств, предусмотренных планом финансирования мероприятий производственной программы предприятия на 2013 год.

1.2.2. Порядок оплаты за выполняемые работы установлен в разделе II «Информационная карта конкурса» (далее – Информационная карта конкурса), проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора

1.3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении открытого конкурса, Информационной карте конкурса.

## 1.4. Привлечение потенциальных участников размещения заказа

1.4.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение) размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте МУП «Екатеринбургэнерго» http://ekatenergo.ur.ru не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

## 1.5. Правомочность участников размещения заказа

1.5.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, имеющее свидетельство о допуске к работам указанным в техническом задании.

1.5.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 1.6. Требования полноты представления и достоверности информации

## 1.6.1. Участник размещения заказа в полном объеме изучает конкурсную документацию об открытом конкурсе.

## 1.6.2. За представление неполной информации, требуемой документацией об открытом конкурсе, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в открытом конкурсе (далее - заявки), не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации об открытом конкурсе, ответственность несет участник размещения заказа, подавший такую заявку, такая заявка подлежит отклонению.

## 1.7. Обязательные требования к участникам размещения заказа

1.7.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем конкурсе должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.7.2. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников размещения заказа. Соответствующие требования указываются Заказчиком в Информационной карте конкурса.

# 2. Конкурсная документация

## 2.1. Представление конкурсной документации

2.1.1. Со дня размещения извещения, Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса), обязан представить такому лицу конкурсную документацию в порядке, установленном извещением о проведении открытого конкурса.

## 2.2. Содержание конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация содержит требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, потребностям Заказчика, требования, изложенные в разделе I «Инструкции участникам размещения заказов» (далее – Инструкция), Информационной карте конкурса.

2.2.2. К конкурсной документации прилагается проект договора (Раздел III конкурсной документации).

## 2.3. Разъяснение положений конкурсной документации

2.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок.

2.3.2. В течение 1-го дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено на официальном сайте.

## 2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5-ть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. В течение 1-го дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и в течение 2-х рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.4.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 2.5. Отказ от проведения открытого конкурса

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее 15-ти дней до даты окончания срока подачи заявок.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.5.3. В течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

# 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе

## 3.1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку по Форме 1 - «Заявка на участие в открытом конкурсе» (далее – Заявка по форме 1), установленной настоящей конкурсной документацией, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной документации.

3.1.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.

## 3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

3.2.1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные качественные характеристики к услугам которые предполагается оказать, указанные в разделе информационной карты.

3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является основанием для не допуска такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет такого участника размещения заказа от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора, а также отказывается от подписания договора.

## 3.3. Требования и форма предложения о цене договора

3.3.1. Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, извещении о проведении открытого конкурса.

3.3.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка не рассматривается Комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3.3. В цену договора включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС, и других обязательных платежей, влияющих на цену договора.

## 3.4. Требования к оформлению заявок на участие в открытом конкурсе

3.4.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

3.4.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть разборчиво заполнены по всем пунктам.

3.4.5. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

3.4.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме (см. Форма 1 приложения к конкурсной документации) с описью прилагаемых и подтверждающих ее содержание документов и должна содержать сведения и документы (копии документов) об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1) Анкета участника размещения заказа, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), номер контактного телефона,

2) Копии учредительных документов (для юридических лиц),

3) Копия свидетельства о государственной регистрации,

4) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет,

5) Копия извещения о присвоении статистических кодов,

6) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки;

7) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

8) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

9) Коммерческое предложение организации;

10) Финансовое предложение подрядной организации (локальные сметные расчеты, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (ред.2009г.) с использованием ТЭР по Свердловской области, подтверждающие заявленную стоимость работ);

11) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к подрядным организациям, и условиям допуска к участию в конкурсе, определенным настоящей конкурсной документацией: копия свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в приложении №1 к техническому заданию и Информационной карте настоящей Конкурсной документации;

12) Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора;

13) Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов;

14) Копию справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату;

15) Копию свидетельства Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа паровых котлов с давлением 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 градусов, а также трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и  температурой воды свыше 115 градусов;

16) Копии документов, подтверждающие наличие технического персонала, аттестованного территориальной аттестационной комиссии МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора;

17) Справку о материально- технических ресурсах по форме №6 установленной настоящей конкурсной документацией.

3.4.6.1. Дополнительно к документам указанным в п. 3.4.6. участник размещения заказа в обязательном порядке должен представить по лоту №2:

18) Документ (копия документа) подтверждающий обеспечение заявки на участие в конкурсе, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде.

4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

## 4.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, регистрация таких заявок.

4.1.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает в письменной форме в запечатанном конверте заявку по форме 1 в срок,  указанный в Информационной карте  открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае подачи заявки на несколько лотов, на каждый лот должна быть подготовлена отдельная заявка. В ходе конкурса рассмотрение заявок и принятие решений о допуске/отказе в допуске будут приниматься отдельно по каждому лоту. По каждому из лотов оценка заявок будет осуществляться отдельно и независимо друг от друга. По каждому из лотов будет определен победитель, с которым будет заключен договор.

4.1.2. Прием заявок заканчивается не позднее дня и не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте открытого конкурса. Заявки не принимаются Комиссией после начала процедуры вскрытия конвертов.

4.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, все полученные заявки передаются секретарем конкурсной комиссии Заказчика на заседание Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, установленный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, в порядке поступления. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, уполномоченный представитель Заказчика выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.5. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов, на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента вскрытия.

4.1.6. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации - участника размещения заказа либо уполномоченным лицом.

4.1.7. На конверте с заявкой должно быть указано: «Заявка на участие в конкурсе»

4.1.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности за его утрату или вскрытие раньше установленного срока.

4.1.9. Конкурсная заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником размещения заказа, такие исправления должны быть парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в открытом конкурсе.

## 4.2. Изменение заявок на участие в открытом конкурсе

4.2.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента окончания подачи заявок указанного в конкурсной документации.

4.2.2. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты. В случае если изменения (дополнения) в заявку содержат более 10-ти позиций данные изменения (дополнения) в заявку оформляются в виде новой редакции заявки на участие в открытом конкурсе.

4.2.3. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

4.2.4. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте, при этом на конверте должна быть пометка «Изменения к заявке на участие в конкурсе».

4.2.5. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 3.4. Инструкции.

4.2.6. После вскрытия первого конверта не допускается внесение изменений (дополнений) в заявки.

4.2.7. Участники, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

4.3.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки (если он известен участнику размещения заказа), дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе, лицо, подавшее заявку на участие в открытом конкурсе, номер расписки, выданной уполномоченным представителем Заказчика (если такая расписка выдавалась).

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя организации или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Полномочия уполномоченного лица должны быть письменно подтверждены доверенностью, выданной руководителем организации.

4.3.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном в пункте 4.3.2. Инструкции считаются не поданными.

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

## 4.4.Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Заявки, полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, не допускаются до процедуры вскрытия, рассмотрения и оценки заявок. Конверты с указанными заявками вскрываются и в тот же день возвращаются Заказчиком участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

5.1.3. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся.

6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7. Инструкции.

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать 20-ть дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника, подавшего заявку, участником открытого конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой открытого конкурса документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.7 Инструкции;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

6.6. По результатам рассмотрения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не превышает 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с требованиями, установленными в Информационной карте открытого конкурса.

7.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

При равенстве балов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса.

7.4. Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

7.5. Протокол составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится у заказчика, а другой передается победителю конкурса.

8. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса

8.1. Заказчик передает победителю договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в договор, прилагаемый к конкурсной документации.

8.2. Победитель открытого конкурса подписывает и заверяет печатью указанный договор и возвращает подписанный договор в течение 10-ти календарных дней.

8.3. В случае если победитель открытого конкурса в течение 10-ти календарных дней не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора, в этом случае деньги перечисленные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (в случае если требование об обеспечении заявки установлено конкурсной документацией) возврату не подлежат.

8.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от заключения договора, то Заказчик заключает договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса.

8.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель являлся правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, предложения которого будут лучшими после предложений победителя конкурса, с согласия такого участника. При этом договор с указанным участником размещения заказа заключается на условиях, указанных в поданной таким участником конкурса заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации. Если до расторжения договора Исполнителем частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом оказываемых услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему оказываемых услуг.

- Права и обязанности победителя открытого конкурса, участника конкурса, участника размещения заказа

9.1. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен договор, обязаны подписать и направить Заказчику договор в срок, установленный п.8.2. Инструкции.

9.2. Участник размещения заказа (п.10.5. Инструкции), участник конкурса (п.10.6. Инструкции), победитель конкурса (п.8.1. Инструкции), которым Заказчиком направлен  договор, вправе требовать от Заказчика заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных п.10.1. Инструкции.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведение процедуры ликвидации участников – юридических лиц при проведении в отношении участников – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства и открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик после определения победителя открытого конкурса не обязан предоставлять участнику размещения заказа, не признанному победителем конкурса на ознакомление заявку победителя открытого конкурса.

10.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 9.2 Инструкции. При этом заключение договора для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

10.4. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

10.5. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с п.5.1.4. Инструкции, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае если указанная заявка соответствует условиям и требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе передает такому участнику открытого конкурса договор. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте.

10.6. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 6.5. Инструкции, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса договор. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Раздел II. Информационная карта конкурса

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Источник финансирования заказа | Средства, предусмотренные планом финансирования мероприятий производственной программы предприятия на 2013 год. |
| 2. | Предмет конкурса | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго» Лот №1. Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-3-23, Лот №2. Труба дымовая водогрейного котла №9. |
| 3. | Начальная (максимальная) цена договора | Лот №1. 623 503 (Шестьсот двадцать три тысячи пятьсот три) рубля 74 копейки в т.ч. НДС 18%; Лот №2. 8 734 023 (Восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двадцать три) рубля 70 копеек, т.ч. НДС 18%. |
| 4. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом договора, а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей влияющих на цену договора и сформирована на основе локальных сметных расчетов №1, №2 являющихся неотъемлемыми частями настоящей конкурсной документации |
| 5. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями | Рубль Российской Федерации |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поэтапно: - аванс не менее 3% от цены договора по усмотрению Заказчика; - окончательный расчет в течение 120 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 и предоставления счета - фактуры. |
| 7. | Место и условия выполнения работ | Место выполнения работ - г. Екатеринбург, ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго» по ул. Фронтовых бригад,18. Условия выполнения работ предусмотрены проектом договора и техническим заданием (Приложение № 1 к проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации). |
| 8. | Форма заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте и заполняется участниками размещения заказа по Форме 1, прилагаемой к конкурсной документации. В случае если заявка участника размещения заказа не соответствует Форме 1 и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации, участник подавший такую заявку не допускается к участию в конкурсе. |
| 9. | Документы, предоставляемые для участия в конкурсе | Документы, предоставляемые в соответствии с настоящей конкурсной документацией: Форма 1 «Заявка на участие в открытом конкурсе»; Анкета участника размещения заказа; Копии учредительных документов участника размещения заказа; Копия свидетельства о государственной регистрации; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копия извещения о присвоении статистических кодов; 7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная территориальным органом ФНС России не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки; 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой 10. Коммерческое предложение организации; 11. Финансовое предложение подрядной организации (локальные сметные расчеты, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (ред.2009г.) с использованием ТЭР по Свердловской области, подтверждающие заявленную стоимость работ); 12. Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора 13. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов; 14. Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, которое должно содержать допуск, выданный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно: Лот №1. 10. Монтаж металлических конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 23. Монтажные работы 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.1. Промышленное строительство 33.1.11. Тепловые электростанции 33.5 Объекты теплоснабжения Лот №2 10. Монтаж металлических конструкций 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.1. Футеровочные работы 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 23. Монтажные работы 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 31. Промышленные печи и дымовые трубы 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.1. Промышленное строительство 33.1.11. Тепловые электростанции 33.5 Объекты теплоснабжения 15. Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату; 16. Копия свидетельства Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа паровых котлов с давлением 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 градусов, а также трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115 градусов (В случае если при проведении работ участник конкурса планирует привлечь субподрядчика – необходимо в составе заявки предоставить доказательства наличия указанного свидетельства у привлекаемого субподрядчика); 17. Копии документов, подтверждающие наличие технического персонала, аттестованного территориальной аттестационной комиссии МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (документами, подтверждающими наличие указанного персонала могут быть копии трудовых книжек, копии договоров подряда, копии приказов о приеме на работу и т.д. с приложением документов подтверждающих наличие у указанного персонала соответствующей квалификации); 18. Справку о материально- технических ресурсах по форме №6 установленной настоящей конкурсной документацией. Дополнительно к вышеуказанным документам участник размещения заказа в обязательном порядке должен представить по лоту №2: . Документ (копия документа) подтверждающий обеспечение заявки на участие в конкурсе, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде. |
| 10. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета | Обеспечение заявки на участие в конкурсе по лоту №2 предусмотрено в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб.00 коп, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо в любом ином, не запрещенном законом, виде. Денежные средства должны быть внесены до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по следующим банковским реквизитам: ИНН: 6608002884 КПП: 660850001 ОГРН: 1026602963122 Р/счет: 40702810200010000039 в ОАО «Банк «Екатеринбург» Кор. счет: 30101810500000000904 БИК: 046577904 В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. |
| 11. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 12. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на выполненные работы | Срок гарантии определяется на основании итогов настоящего открытого конкурса и должен составлять: - на результат работ – не менее 36 месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ, - на покупные изделия – действует гарантия завода изготовителя. Объем гарантии: подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства в полном объеме (в соответствии с условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации). |
| 13. | Требования к описанию участником размещения заказа выполняемых работ, их качественных и функциональных характеристик | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора, являющееся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации). |
| 14. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом конкурса; 2) не проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 15. | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Начало подачи заявок – 11 июня 2013 года. Окончание срока подачи заявок – до 17 час. 15 мин. 01 июля 2013 года. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, отдел по ведению договорной работы и конкурсных процедур, ежедневно в рабочие дни с 8 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. и с 12 час. 45 мин. до 17 час. 15 мин (в пятницу до 16 час.00мин) |
| 16. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки | Участники размещения заказа изменяют или отзывают заявку на участие в конкурсе в порядке, установленном в Инструкции участникам размещения заказа. |
| 17. | Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Участники размещения заказа направляют письменный запрос на разъяснение положений конкурсной документации по форме 7, прилагаемой к конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации. Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации – не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок. |
| 18. | Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться Комиссией по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34а, актовый зал, 02 июля 2013 в 10 час 00 мин. (местного времени). |
| 19. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, в соответствии с пунктом 7 раздела 1 настоящей конкурсной документации. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе критериями оценки заявок являются: 1. Цена договора (значимость данного критерия составляет 50%) Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле: A - A max i Ra = --------- x 100, i A max где: Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i A - начальная (максимальная) цена договора, установленная конкурсной max документацией; A - предложение i-го участника конкурса по цене договора. i Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2. Качество услуг, квалификация участника открытого конкурса (значимость данного критерия составляет 40%) Критерий оценки Выставляемый бал Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 40 % 1. Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора (сведения об опыте выполнения работ (Форма №4) аналогичных предмету договора) Максимальный балл – 70 По выбору каждого члена комиссии, но не более 70 баллов 2. Обеспеченность специалистами и техническим персоналом обученным и аттестованным МТУ Ростехнадзора. (сведения о количестве специалистов и технического персонала обученных и аттестованных МТУ Ростехнадзора) Максимальный балл – 20 По выбору каждого члена комиссии, но не более 20 баллов 3. Наличие укомплектованной ремонтно-механической базы (сведения о количестве укомплектованной ремонтно- механической базы) Максимальный балл – 10 По выбору каждого члена комиссии, но не более 10 баллов Оценка по данному критерию будет осуществляться следующим образом: каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы в соответствии с приведенной бальной системой. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю), при этом округление осуществляется по правилам математики с одним знаком после запятой. Срок предоставления гарантий качества работ (значимость данного критерия составляет 10%) Критерий оценки Выставляемый бал Срок предоставления гарантии качества работ Значимость критерия 20 % Минимальный срок гарантии на результат работ (качество работ) составляет 3 (Три) года с момента подписания актов сдачи приемка работ Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный Min конкурсной документацией; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ. i Для получения итогового рейтинга по заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. При равенстве баллов участников конкурса победителем признается участник конкурса, подавший конкурсную заявку ранее остальных участников конкурса. |
| 20. | Срок подписания договора победителем конкурса | В течение 10 календарных дней |

# Проект

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

| г. Екатеринбург | «____» _______ 2013г. |
| --- | --- |

МУП «Екатеринбургэнерго» именуемое  в дальнейшем «Заказчик» в лице директора по строительству Катаева А.В., действующего  на  основании доверенности №08а от 09.01.2013г., с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ___________________________________ действующего на основании _________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола комиссии №___от ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. По настоящему договору Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго» по адресу ул. Фронтовых бригад, 18.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.2. настоящего договора собственными или привлеченными силами и механизмами, используя при выполнении работ собственные материалы и/или материалы Заказчика.

1.4. Результаты выполнения работ, их качество должны соответствовать требованиям  технического задания (приложение №1 к настоящему договору), законодательства, ГОСТ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать решения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Календарные сроки выполнения работ по договору:

Начало работ – ___________________________________________________________;

(Устанавливается с даты заключения договора,  по итогам проведения открытого конкурса)

Окончание работ –  ________________________________________________________

(Устанавливается при заключении  договора, исходя из срока, установленного техническим заданием)

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.2. Договор считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена работ по настоящему договору определяется на основании результата открытого конкурса и составляет ____________, в том числе НДС 18% - __________________.

3.2. Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок о их стоимости, но не должна превышать стоимость указанную в п.3.1. настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в п.3.3. настоящего Договора.

3.3. Окончательная стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Договора, в случае, если, в процессе выполнения работ, будет установлена необходимость выполнения дополнительного объема работ, который не мог быть известен Сторонам при заключении Договора.

3.4. Оплата работ по настоящему договору производится в безналичной форме поэтапно:

- аванс на приобретение материалов не менее 3% от цены, предусмотренной п.3.1. настоящего договора по усмотрению Заказчика. При этом, в случае выплаты аванса в размере не более 3% от цены предусмотренной п.3.1 настоящего договора, Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Договора или приостанавливать их выполнение;

- Окончательный расчет производится в течение 120 дней после выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору на основании подписанных сторонами:  акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3),  акта приемки законченного строительством объекта и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

3.5. Указанная в пункте 3.1 настоящего договора цена включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств по п. 1.1. настоящего Договора.

3.6. Датой платежа является дата отметки уполномоченного банка о принятии к исполнению платёжного поручения Заказчика на оплату счёта Подрядчика

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком и уплатить стоимость выполненных Подрядчиком работ,  в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.1.3. До начала выполнения работ Подрядчиком на территории Заказчика по настоящему договору оформить и выдать наряд-допуск в соответствии со СНиП 12-03-2001 (Приложение №В).

4.1.4. До начала работ готовит объект к ремонту и выдает наряд допуск на производство работ повышенной опасности по форме в соответствии с приложением № D СНиП 12-03-2001 ответственному исполнителю работ Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и установить срок по их устранению.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполнения работ, знакомиться с результатами работ.

4.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, возникшему в связи с недостатками выполненных работ.

4.2.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить выполненные работы  в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.7. Осуществлять текущие платежи за выполненные работы на основании подписанных Актов выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100).

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Информировать Заказчика по всем вопросам, возникающим у него в связи с исполнением договора.

4.3.2. До начала производства работ предоставить на утверждение директору по строительству согласованный начальником ЭСР и утвержденный техническим директором календарный график работ, который является приложением №2 к договору.

4.3.3.  Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

4.3.4. Своевременно получить в соответствующих органах необходимые документы о разрешении выполнения работ.

4.3.5. Выполнять обязательство по обеспечению работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием.

4.3.6. До начала работ предоставить Заказчику списки работников, автотранспорта и специальной техники по форме: № п/п, ФИО (по алфавиту), должность, дата и место рождения, серия и номер паспорта, место прописки, место фактического проживания (в случае проживания не по месту регистрации), закрепленный автотранспорт (спецтехника).

Списки оформляются на компьютере (печатной машинке) на стандартных листах формата А4 в альбомном развороте в 4-х экземплярах, подписываются руководителем и заверяются печатью.

Работники Подрядчика допускаются на территорию Заказчика после оформления по спискам пропусков на КПП по паспортам.

4.3.7. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, Правил противопожарного режима, требований ТБ и ОТ. Обеспечить содержание и уборку территории Объекта, где производит работы.

4.3.8. Выполнить работу собственными или привлеченными силами и материалами, качественно, в объеме, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами  и сдать работу Заказчику в установленный договором срок.

4.3.9. По окончании работ в сроки, установленные календарным графиком, сдать Объект в эксплуатацию по акту технической готовности и передать Заказчику полный комплект исполнительной технической документации.

4.3.10. Своевременно, в  установленный Заказчиком срок, устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ,  и в течение гарантийного срока.

4.3.11. Все работы, влекущие отключение систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний должны быть произведены в сроки предварительно согласованные с начальником эксплуатационной службы района и утвержденные техническим директором Заказчика.

4.3.12. Известить Заказчика в 3-дневный срок о готовности передачи результата выполненных работ.

4.3.13. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении неблагоприятных и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.3.14. Демонтированные трубы, запорную арматуру и оборудование сдать на склад Заказчика по акту.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Выполнить работу досрочно.

4.4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работы,  не отступая при этом от требований, вытекающих из договора.

4.4.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Сдача – приемка результатов работ производится по окончании выполнения всех работ на Объекте.

  - Передача Заказчику оформленных в установленном порядке результатов работ, как в целом, так и по отдельным этапам договора, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

  - Сдача работ осуществляется в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение №2 к Договору).

  - Подрядчик обязан за сутки уведомить Заказчика о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ (этапа работ).

  - Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта (этапа работ) обязан приступить к его приемке.

  - Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Заказчика о готовности результата выполненных работ, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактуру, а также полный комплект исполнительной технической документации (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д.).

  - При оформлении расчетов по договору Подрядчик должен выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ. В случае если Подрядчик не выставил в срок  счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.

  - Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.5 настоящего Договора, обязан осуществить приемку выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.

  - Работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, считаются принятыми с даты подписания  Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и итогового акта, в зависимости от вида выполняемых работ.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком.

  - В случае обнаружения при приемке работы, а также в течение гарантийного срока,  отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе (в том числе скрытых недостатков), Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ в разумный срок.

  - Если Подрядчик в течение срока, определенного Заказчиком, не устранит недостатки выполненных работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами, либо силами другого Исполнителя с отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  РАБОТ

  - Гарантийный срок на результат работ составляет (определяется по итогам открытого конкурса) с момента подписания актов выполненных работ;  на покупные изделия действует гарантия завода изготовителя.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций и оборудования, в соответствии с приложением №1 к настоящему договору, а также соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта за счет собственных средств и в сроки установленные Заказчиком.

6.3. В течение гарантийного срока Подрядчик  несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты) если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п.6.3. настоящего договора  недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в разумный срок по их обнаружению.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование сроков по их устранению  Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

При уклонении Подрядчика в течение 10 дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если экспертиза назначена по соглашению сторон стороны несут расходы поровну.

6.5. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.6. В случае, когда  работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или  возмещения своих расходов на устранение недостатков.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

  - Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора и которые не могли быть известны Сторонам при его заключении.

  - Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в одностороннем порядке в следующих случаях:

    - Нарушения Подрядчиком сроков сдачи результата работ более чем на месяц;

    - Нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - Устранения недостатков Подрядчиком по требованию Заказчика более двух раз во время выполнения работ;

    - Неисполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в установленный срок;

    - Если результат работ, в том числе объем и качество их выполнения, не соответствуют условиям настоящего Договора, либо нарушают СНиП, либо имеют существенные или неустранимые недостатки.

  - В случае расторжения договора по п. 7.2. Подрядчик выплачивает понесенные Заказчиком убытки в полном объеме.

- ОТВЕТСТВЕНСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

    - Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    - Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением понесенных расходов на Подрядчика.

  - За несвоевременную сдачу результата выполненных работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы несданных работ по договору за каждый день просрочки. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму окончательного расчета на сумму начисленной неустойки. Указанная неустойка является штрафной.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: природных, стихийных явлений – землетрясений, наводнений, пожаров, актов органов государственной власти.

  - В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона должна в течение 5 (Пяти) дней известить другую сторону в письменной форме либо иным доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

  - За нарушение при производстве работ требований охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, охраны труда и техники безопасности, в том числе требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», мероприятий предусмотренных проектом производства работ, штрафные санкции несет Подрядчик.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

  - Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - Настоящий Договор подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для Заказчика и для Подрядчика.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все упомянутые Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

    - Техническое задание на выполнение работ.

    - Календарный график работ.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго»

620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34А

тел. (343) 353-23-56

ИНН: 6608002884

КПП: 660850001

Р/счет: 40702810200010000039

в ОАО «Банк Екатеринбург» г. Екатеринбург

К/счет: 30101810500000000904

БИК: 046577904

10.2. Подрядчик:

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

_____________ /___________/                                                   _______________ /___________/

МП                                                                                                                                                    МП

Приложение №1

к проекту договора подряда

№_______ от _______

Лот №1. Техническое задание на выполнение работ.

##### Наименование объекта:  Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-3-23.

1.Наименование выполняемых работ: Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению теплотехнического оборудования.

##### 2.Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго» по ул. Фронтовых бригад,18.

##### 3.Сроки (периоды) выполнения работ:

##### начало работ – с даты заключения договора,

окончание работ – 15 сентября 2013г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4. Источник финансирования: Средства предприятия.

##### 5.Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

##### 6.Виды выполняемых работ:

- Приобрести материалы и изделия для выполнения работ.

- Поставку  подогревателя  сетевой воды ПСВ-315-3-23 осуществляет Заказчик.

- Выполнить изготовление узлов и металлоконструкций, доставку их на объект.

- Выполнить демонтажные и строительно-монтажные работы.

- Выполнить ультразвуковой контроль сварных стыков.

##### - Сдать объекты в эксплуатацию по акту технической готовности.

##### Условия выполнения работ:

7.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, сметной документацией, ПБ 10-574-03, СНиП 3.05.05-84, СНиП II-35-76, материалами фирм-изготовителей и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент сдачи работ.

7.2. До начала работ Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком календарный график (приложение № 2 к проекту договора) и проект производства работ;

- получает наряд-допуск;

-  извещает МТУ Ростехнадзор о начале производства работ (при необходимости).

7.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

7.4. После завершения работ на объекте Подрядчик обязан демонтированные трубы, запорную арматуру и оборудование сдать на склад Заказчика по акту.

7.5. Все работы, влекущие отключение систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний должны быть произведены в сроки предварительно согласованные сторонами. Отключение систем производятся  силами Заказчика.

7.6. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку территории Объекта, где производит работы.

7.7. Проводить работы согласно решения завода-изготовителя и в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

8.1. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование за исключением подогревателя ПСВ-315-3-23.

8.2. До начала работ по монтажу подогревателя ПСВ-315-3-23 Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменную заявку. Отгрузка оборудования производится со склада Заказчика, все автотранспортные затраты несет Подрядчик.

8.3. Оформляет опросные листы на поставку оборудования и согласовывает их с Заказчиком.

##### 8.4. По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, акты испытаний,  сертификаты, если продукция подлежит сертификации, счета - фактур.

##### 9.Порядок выполнения работ: В соответствии с календарным графиком, утвержденным директором по строительству и согласованным техническим директором предприятия, начальником эксплуатационной службы района, который является приложением №2 к проекту договора.

##### Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика, или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

##### При производстве работ соблюдать требования по технологии сварочных работ  ТИ-РДС-001-06, требования  СНиП ΙΙ-35-76 «Котельные установки с изм.1»,  типовых технических условий на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики РД10- 69-94.

##### 11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Работы выполнять, соблюдая требования Правил внутреннего распорядка МУП «Екатеринбургэнерго» утв. Приказом №263 от 29.06.2012г., Правил противопожарного режима утв. Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.,  требований ОТ и ТБ, безопасного производства работ и мероприятий, предусмотренных ППР,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

За нарушение требований к безопасному производству работ штрафные санкции несет Подрядчик.

##### 12.Порядок сдачи и приемки результатов работ: После передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации подписываются акты-сдачи приемки работ по формам КС-2, КС-3.

##### 13.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Передать Заказчику в полном объеме комплект исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85, II-35-76, ПБ-10-574-03, РД 10-69-94  и др.

##### Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Обязательно выполнение гидравлических испытаний, дефектоскопии металла узлов и энергооборудования, пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний смонтированного оборудования. По результатам пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний должен быть предоставлен отчет.

##### Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором.

##### Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемых материалов или оборудования: На результат работ - 3 года с даты подписания актов сдачи-приемки работ, на покупные изделия – действует гарантия завода изготовителя.

##### Иные требования к работам и условиям их выполнения:

##### - Подрядчик должен быть членом СРО и  иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию. Свидетельством должна быть предусмотрена возможность заключения одного договора стоимостью не ниже суммы заявленной на торги.

- Подрядчик в соответствии с требованиями РД 03-615-03 должен иметь свидетельство НАКС о использовании аттестованной технологии сварки для монтажа паровых котлов с давлением 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 градусов, а также трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и  температурой воды свыше 115 градусов.

- Иметь технический персонал обученный и аттестованный МТУ Ростехнадзора.

- Подрядчик должен иметь оснащенную ремонтно-механическую базу.

Приложение №1

к техническому заданию

на строительно-монтажные работы

по техническому перевооружению

подогревателя сетевой воды.

| № | Наименование допуска к видам работ |
| --- | --- |
| 10 | Монтаж металлических конструкций |
|  | 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций |
| 12 | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |
|  | 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |
| 23 | Монтажные работы |
|  | 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций |
|  | 23.4. Монтаж оборудования котельных |
| 33 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
|  | 33.1. Промышленное строительство |
|  | 33.1.11. Тепловые электростанции |
|  | 33.5. Объекты теплоснабжения |

Приложение №1

к проекту договора подряда

№_______ от _______

Лот №2. Техническое задание на выполнение работ.

##### Наименование объекта: Труба дымовая водогрейного котла № 9 (металлическая Н=54,8)

##### Наименование выполняемых работ: Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению теплотехнического оборудования.

##### Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго» по ул. Фронтовых бригад,18.

##### Сроки (периоды) выполнения работ:

##### начало работ – с даты заключения договора,

окончание работ – 31 октября 2013г.

3. Источник финансирования: Средства предприятия.

##### 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ (этапов работ) производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

В целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе Подрядчик обязан предоставить Заказчику финансовое обеспечение в размере  ___% от начальной максимальной цены в виде перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Екатеринбургэнерго» либо ином другом, не запрещенном законодательством виде. Денежные средства должны быть внесены до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Возврат денежных средств происходит в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола определения победителя, путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет участника размещения заказа.

##### 5.Виды выполняемых работ:

- Приобрести материалы, изделия и оборудование для выполнения работ.

- Выполнить изготовление узлов и металлоконструкций, доставку их на объект.

- Выполнить демонтажные и строительно-монтажные работы.

- Провести гидравлические испытания, пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания и техническое освидетельствование.

##### - Сдать объект в эксплуатацию по акту технической готовности.

##### 6.Условия выполнения работ:

6.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, сметной документацией, заключениями ЭПБ, ППР, СНиП 2.09.03-85, 3.03.01-87, 12.01.2004, 12-03-2001, 12-04-2002, 13-101-99, 3.02.01-87, 01.03-84, 2.03.11-85, II-35-76, III-24-75, РД 10-69-94, 34.21.408-95, материалами фирм-изготовителей и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент сдачи работ.

6.2. До начала работ Подрядчик:

- предоставляет на утверждение директору по строительству согласованный с техническим директором Заказчика календарный график работ, который является приложением №3 к договору;

- согласовывает с Заказчиком проект производства работ;

- получает наряд-допуск.

6.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика, при этом несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 и ст.403 ГК РФ.

6.4. После завершения работ на объекте Подрядчик обязан демонтированные трубы, запорную арматуру и оборудование сдать на склад Заказчика по акту.

6.5. Подрядчик выполняет работы, требующие отключения систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний в сроки предварительно согласованные Сторонами. Отключения систем производятся силами Заказчика.

6.6. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку территории Объекта, где производит работы.

7. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

- Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме. Оборудование и основные материалы (труба, запорная арматура и т.д.) должны быть произведены не позднее 2012г.

- Оформляет опросные листы на поставку оборудования и согласовывает их с Заказчиком.

##### - По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, акты испытаний,  сертификаты, если продукция подлежит сертификации, счета - фактур.

##### 8.Порядок выполнения работ: В соответствии с календарным графиком, утвержденным директором по строительству и согласованным техническим директором предприятия, начальником эксплуатационной службы района, который является приложением к договору.

##### 9.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика, или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

##### При производстве работ соблюдать требования по технологии сварочных работ           ТИ-РДС-001-06, требования  СНиП ΙΙ-35-76 «Котельные установки с изм.1»,  типовых технических условий на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики РД10- 69-94.

##### 10.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Работы выполнять, соблюдая требования Правил внутреннего трудового распорядка МУП «Екатеринбургэнерго» утв. Приказом №263 от 29.06.2012г., Правила противопожарного режима утв. Постановлением правительства РФ №390 ОТ 25.04.2012г., требования по ОТ и ТБ, безопасного производства работ и мероприятий, предусмотренных ППР,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

За нарушение требований к безопасному производству работ штрафные санкции несет Подрядчик.

##### 11.Порядок сдачи и приемки результатов работ: После передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации подписываются акты-сдачи приемки работ по формам КС-2, КС-3.

##### Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Передать Заказчику в полном объеме комплект исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85, 3.03.01-87, 12.01.2004, 12-03-2001, 12-04-2002, 13-101-99, 3.02.01-87, 01.03-84, 2.03.11-85, II-35-76, III-24-75, РД 10-69-94, 34.21.408-95и др.

##### Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Обязательно выполнение гидравлических испытаний, дефектоскопии металла узлов и энергооборудования, пусконаладочных работ, режимно-наладочных испытаний и технического освидетельствования смонтированного оборудования. По результатам пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний должен быть предоставлен отчет.

##### Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором.

##### Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемых материалов или оборудования: На результат работ - 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ, на покупные изделия – действует гарантия завода изготовителя.

##### Иные требования к работам и условиям их выполнения:

##### - Подрядчик должен быть членом СРО и  иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов технического перевооружения в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию.

- Подрядчик в соответствии с требованиями РД 03-615-03 должен иметь свидетельство НАКС о использовании аттестованной технологии сварки для монтажа паровых котлов с давлением более 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 градусов С, а также трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и  температурой воды свыше 115 градусов.

- Подрядчик должен иметь оснащенную ремонтно-механическую базу.

- Иметь технический персонал обученный и аттестованный МТУ Ростехнадзора.

Приложение №1

к техническому заданию

на строительно-монтажные работы

по техническому перевооружению

дымовых труб

| № | Наименование допуска к видам работ |
| --- | --- |
| 10 | Монтаж металлических конструкций |
|  | 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб |
|  | 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций |
| 12 | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) |
|  | 12.1. Футеровочные работы |
|  | 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |
| 23 | Монтажные работы |
|  | 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций |
|  | 23.4. Монтаж оборудования котельных |
| 31 | Промышленные печи и дымовые трубы |
|  | 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |
| 33 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
|  | 33.1. Промышленное строительство |
|  | 33.1.11. Тепловые электростанции |
|  | 33.5. Объекты теплоснабжения |

Приложение №2

к проекту договору подряда _________________ от ____________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

_______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ____________ действующего на основании Устава, обязуется выполнить работы по договору ___________заключенному с Муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» именуемым в дальнейшем «Заказчик», в следующем порядке и в сроки:

Начальный срок выполнения работ: устанавливается с даты заключения договора,

Конечный срок выполнения работ: _____________________________.

Этапы работы и сроки их выполнения

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ с даты заключения договора | Этапы выполнения работ и их оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Настоящий календарный график работ составлен в соответствии с условиями конкурсной документации.

Настоящий календарный график работ является неотъемлемой частью договора __________

| Заказчик: МУП «Екатеринбургэнерго» _____________________/_____________/ М.П. | Подрядчик: ________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |

Раздел IV                      Приложения к конкурсной документации

Форма 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Бондареву Е.Н.

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе

от ____________________________________________________________________________________

полное наименование участника конкурса

_______________________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________________

должность руководителя, фамилия, имя, отчество

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о желании участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях организатора конкурса. Предлагаем  провести строительно-монтажные работы по  техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго (согласно технического задания) по цене и на условиях, указанных в Приложении к данному заявлению.

2. Мы понимаем, что Вы можете отклонить наше конкурсное предложение, если оно не соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. В случае признания нашего предприятия победителем в настоящем конкурсе обязуемся выполнить все условия и сроки, прописанные в договоре подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго и техническом задании.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против________________________________________

(наименование организации –  Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год  не  превышает ___________________________% балансовой стоимости активов Участника конкурса по

(значение укажите цифрами  и прописью)

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Мы настоящей заявкой декларируем  сведения о размере сделки для__________________________

(наименование организации –  Участника конкурса):

| Наименование параметра | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- |
|  | ДА | НЕТ |
| 6.1. для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |  |
| 6.2. для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие является крупной сделкой |  |  |

7. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать с МУП «Екатеринбургэнерго» договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, установленный конкурсной документацией.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  ___________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Наши юридический и фактический адреса: 	______

телефон_________, факс________, банковские реквизиты:____________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________________________

10. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на_____стр.

Подпись (фамилия, имя, отчество лица,  подписавшего заявку, должность)

М.П.

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

для участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работы по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго

| №№ | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- |
|  | Полное наименование юридического лица |  |
|  | Сокращенное наименование юридического лица |  |
|  | Организационно-правовая форма участника конкурса |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с) |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Фамилия, имя, отчество руководителя Фамилия, имя, отчество гл. бухгалтера |  |
|  | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за исполнение договора |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)  _________________  (___________________________)

(должность)                                                                                                                   (подпись)			                       (фамилия, и нициалы)

М.П.

ФОРМА 3

Предложения о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Генеральному директору

МУП «Екатеринбургэнерго»

Е.Н.Бондареву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ, КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА И О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Участника размещения заказа ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с МУП «Екатеринбургэнерго» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице

_______________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

| № | Критерий оценки | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора Значимость критерия 50% |  |
| 1.1 | Цена договора |  |
| 2. | Качество услуг квалификация участника конкурса. Значимость критерия 40% |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ аналогичных предмету договора (участник размещение заказа указывает опыт в годах с приложением подтверждающих документов) |  |
| 2.2 | Обеспеченность специалистами, техническим персоналом обученным и аттестованным в МТУ Ростехнадзора (участник размещение заказа указывает количество специалистов и технического персонала, обученным и аттестованным в МТУ Ростехнадзора с приложением подтверждающих документов) |  |
| 2.3 | Наличие укомплектованной ремонтно-механической базы (участник размещение заказа предоставляет перечень ремонтно-механической базы с приложением подтверждающих документов) |  |
| 4. | Срок предоставления гарантии качества работ Значимость критерия 10% |  |
| 4.1 | Срок предоставления гарантии качества работ (участник размещение заказа указывает срок предоставления гарантии качества работ в месяцах или годах) |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________

(Ф.И.О.)

Форма 4

Сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету договора

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

К данной справке в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие опыт выполнения работ участником размещения заказа, а именно копии договоров (контрактов) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справок о их стоимости по форме КС-3.

Форма 5

Справки о материально-технических ресурсах

Справка о материально-технических ресурсах

(строительной технике, машинах и механизмах)

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

Форма 6

Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению теплотехнического оборудования наименование лота на ТЭЦ ТМЗ МУП «Екатеринбургэнерго

| № п/п | Наименование | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе по Форме 1. |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа по Форме 2. |  |
| 3. | Копии учредительных документов участника размещения заказа |  |
| 4. | Копия свидетельства о государственной регистрации |  |
| 5. | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет |  |
| 6. | Копия извещения о присвоении статистических кодов |  |
| 7. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенная копия такой выписки |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении директора) |  |
| 9. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения |  |
| 10. | Коммерческое предложение |  |
| 11. | Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налогового органа |  |
| 12. | Копию справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на текущую дату; |  |
| 13. | Сметная документация, подтверждающая заявленную стоимость работ |  |
| 14. | Копия свидетельства о допуске к видам работ, указанным в техническом задании |  |
| 15. | Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса и о цене договора по Форме 3 |  |
| 16. | Копия свидетельства Национального агентства контроля и сварки о готовности использования аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 для монтажа трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 115 градусов; |  |
| 17. | Копии документов, подтверждающие наличие технического персонала, аттестованного территориальной аттестационной комиссии МТУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора |  |
| 18. | Справка о материально- технических ресурсах по форме №6 |  |
| 19. | Копию разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение элементов паровых и водогрейных котлов с давлением 25МПа и температурой 4500С |  |
| 20. | Документ (копия документа) подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе |  |
| 21. | Иные документы, представляемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма 7

МУП «Екатеринбургэнерго»

№ ______

«____»______________ 2013 г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Уважаемый заказчик!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт раздела конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

С уважением,

Форма 8

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Екатеринбург                                                                          _________________________                                                                                                                                                               (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _____ выдан __________________________ «____»___________20__ года

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование Участника конкурса )

на открытом конкурсе, на право заключить договор  ______________________________________ для _____________________________, проводимого МУП «Екатеринбургэнерго», в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________________удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	                                                        (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________20__ года.

Подпись руководителя (уполномоченного  руководителем  лица)

Участника конкурса                                                             ________________________  /ФИО/

М.П.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу доверенности

# Footnotes

Изготавливается на фирменном бланке организации – участника размещения заказа, при его наличии.